## Tabla 1 - Frecuencias
Tabla 1 — Frecuencias, tasas y tiempos importantes
Parámetro | Valor | Parte del sistema | Importancia para el proyecto | Fuente / referencia
Frecuencia de CPU de Teensy 4.0 | 600 MHz | Microcontrolador Teensy 4.0 | Frecuencia principal de procesamiento; permite adquisición, demodulación digital, cálculo de magnitud/fase y armónicos en tiempo real. | https://www.pjrc.com/store/teensy40.html
Cristal principal de Teensy 4.0 | 24 MHz | Reloj base del microcontrolador | Referencia física usada por la Teensy para generar el reloj del sistema mediante PLL interno. | https://www.pjrc.com/store/teensy40.html
SysTick | 1 kHz equivalente | Temporización del sistema | Genera una base temporal de 1 ms para tareas periódicas no críticas, monitoreo o temporización general. | https://www.pjrc.com/store/teensy40.html
Velocidad USB device | 480 Mbit/s | Comunicación Teensy-PC | Enlace principal para enviar datos procesados a la interfaz gráfica. | https://www.pjrc.com/store/teensy40.html
Rango de frecuencia lock-in Amplifier | 10 Hz – 50 kHz | Referencia del proyecto base | Rango funcional declarado para lock-in amplifier digital; sirve como referencia de desempeño. | https://github.com/OpenLockIn/OLIA
Frecuencia de modulación interna | 1 Hz – 50 kHz | Modo de referencia interna | La GUI permite modificar la frecuencia de modulación interna dentro de este rango. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Tasa de digitalización por defecto | 200 kHz | ADC / adquisición | Define el límite de Nyquist, la carga computacional y el número de armónicos que pueden calcularse. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Periodo de muestreo asociado | 5 µs | ADC / DSP | Corresponde a Ts = 1 / 200000; es la ventana temporal disponible por muestra. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Frecuencia de Nyquist del ADC | 100 kHz | Adquisición digital | Mitad de 200 kHz; señales por encima pueden producir aliasing si no se filtran antes del ADC. | Cálculo directo a partir de Fs = 200 kHz
Filtro anti-aliasing analógico | 94 kHz | Acondicionamiento analógico | Filtro pasa-bajas previo al ADC, ubicado por debajo de Nyquist para atenuar componentes superiores. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Multiplicador de referencia externa | ×64 | PLL externo / hardware de referencia | Genera 64 ciclos de reloj por cada ciclo TTL de referencia externa. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176 ; https://raw.githubusercontent.com/vcorredorg/Electronic_Design/main/documents/power_tree/power_tree.png
Divisor de referencia | /64 | 74HC4060D / referencia | Bloque usado para dividir la señal generada o reconstruir relaciones de referencia. | https://raw.githubusercontent.com/vcorredorg/Electronic_Design/main/documents/power_tree/power_tree.png
Rango de referencia externa del PLL OLIA | 130 Hz – 6 kHz | Modo de referencia externa | Rango de entrada TTL externa para los valores de diseño indicados. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Límite de cambio de estrategia de muestreo externa | 1562.5 Hz | Referencia externa | Por debajo de este valor se toman muestras en flanco de subida y bajada, logrando 128 muestras por ciclo TTL. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Segundo umbral de referencia externa | 3125 Hz | Referencia externa | Entre 1562.5 Hz y 3125 Hz se toman 64 muestras por ciclo TTL; por encima se submuestrea. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Muestras por ciclo en referencia externa baja | 128 muestras/ciclo | ADC sincronizado | Aplica para f_TTL < 1562.5 Hz; mejora la resolución de fase por ciclo. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Muestras por ciclo en referencia externa media | 64 muestras/ciclo | ADC sincronizado | Aplica entre 1562.5 Hz y 3125 Hz. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Muestras por ciclo en referencia externa alta | 64/N muestras/ciclo | ADC sincronizado | Para f_TTL > 3125 Hz, con N = 2, 4, 8, 16, para mantener Fs bajo 200 kHz. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Actualización de datos por USB/GUI | 0.1 s = 10 Hz | Interfaz gráfica | Frecuencia de envío/actualización de valores de magnitud, fase, componentes X/Y y ruido hacia la GUI. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Constante de tiempo configurable | 0.01 s – 10 s | Filtro digital | Controla el compromiso entre rechazo de ruido y velocidad de respuesta. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Tiempo de estabilización recomendado | ≈ 10τ | Medición lock-in | Después de cambiar una configuración, se recomienda esperar aproximadamente diez constantes de tiempo. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Límite típico para filtrado síncrono | < 100 Hz | DSP / filtrado | Recomendado principalmente para señales limpias de baja frecuencia. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
PWM en Teensy 4.0 | 31 pines PWM, 19 grupos de frecuencia | Salidas digitales | Puede servir para generar señales de referencia, modulación o control; la frecuencia depende de configuración por software. | https://www.pjrc.com/store/teensy40.html

## Tabla 2 - Datos técnicos
Tabla 2 — Datos técnicos importantes del proyecto
Dato | Valor / descripción | Uso en la exposición | Fuente / referencia
Entrada analógica OLIA | −1.6 V a +1.6 V aprox. | Rango bipolar de entrada del proyecto de referencia. | https://github.com/OpenLockIn/OLIA
Rango de entrada acondicionado al ADC | 0 V – 3.3 V | La señal bipolar se desplaza/acondiciona para ser compatible con el ADC de la Teensy. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Resolución ADC usada en OLIA | 12 bits | Las muestras del ADC se obtienen como enteros de 12 bits y luego se procesan digitalmente. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Precisión de cálculo | 64-bit double | Los cálculos digitales usan doble precisión aprovechando la FPU de la Teensy 4.0. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Ganancia de entrada OLIA | 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | Permite adaptar señales pequeñas o grandes al rango útil del ADC. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Armónicos por defecto en OLIA | Fundamental + armónicos 2, 3 y 4 | A 200 kHz hay margen computacional para analizar tres armónicos adicionales además de la fundamental. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Armónicos si se reduce muestreo | Hasta 7 armónicos superiores a 100 kHz | Al bajar la frecuencia de muestreo aumenta el tiempo disponible por muestra, permitiendo calcular más armónicos. | https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1102176
Alimentación principal en el power tree | USB 5 V, 500 mA máx. | Fuente general del sistema según el diagrama de potencia del repositorio. | https://raw.githubusercontent.com/vcorredorg/Electronic_Design/main/documents/power_tree/power_tree.png
Consumo estimado Teensy en el power tree | ≈ 136 mA, ≈ 0.675 W | Dato útil para justificar el presupuesto de potencia de la placa. | https://raw.githubusercontent.com/vcorredorg/Electronic_Design/main/documents/power_tree/power_tree.png
Interfaz de usuario | GUI para visualización y configuración | Permite observar magnitud, fase, armónicos y modificar parámetros de usuario. | https://github.com/vcorredorg/Electronic_Design/tree/main